## Sécurité clients
Protection contre les incendies et sorties de secours | oui (=1) | En partie (=2) | Non (=3) | Mesures envisagées
1) Y a-t-il un un concept de protection contre les catastrophes prévu dans le fonctionnement? (si non, prendre les renseignements nécessaires concernant les procédures à établir envers les autorités cantonales: pompiers et police)
2) Les sorties de secours et leurs accès sont-ils existants et la signalisation (panneau vert „sortie de secours“) est-elle posée?
3) Les sorties de secours sont-elles dégagées (libre de passage) et sont-elles empruntables en tout temps sans aide extérieure (sans clef)?
4) Le matériel adéquat pour éteindre un incendie (extincteurs et couverture d’extinction) est-il existant?
5) Les emplacements des appareils d’extinction et des couvertures d’extinction et leur accès sont-ils signalés par le sigle rouge F visible?
Organisation en cas d’alarmes
6) Des moyens d’annoncer un incendie comme un appareil de téléphone sont-ils disponibles?
7) Existe-t-il une liste des numéros d’urgence près d’un appareil de téléphone (118 pompiers – 144 secours – 117 police)?
8) Une liste avec des personnes qu’il faut impérativement informer est-elle disponbible? (Noms avec numéro de téléphone)
9) Les numéros sont-ils actualisés régulièrement (médecins, autres numéros listés)?
10) Le mémo „ça brûle – que faire?“ est-il affiché?
Premiers secours
11) Des personnes formées aux premiers secours sont-elles disponibles et sont-elles prêtes à intervenir durant leur temps de travail?
12) Des directives écrites pour les premiers secours sont-elles disponibles et sont-elles apposées proche des appareils d’alarme? (Directives samaritains ABDC)
13) Existe-t-il une pharmacie de premiers secours et est-elle régulièrement contrôlée et complétée?
14) L’emplacement de la pharmacie de premier secours est-il facilement accessible?
Formation
15) Le personnel est-il régulièrement instruit sur l’organisation en cas d’alarmes?
16) Le personnel est-il régulièrement instruit sur comment se comporter en cas de catastrophe (feu, eau, emplacement et utilisation des appareils d’extinctions, utilisation des sorties de secours...) ?
17) Tous les collaborateurs sont-ils formés aux mesures de premiers secours? (emplacement de la pharmacie de premier secours, comportement adéquat en cas d’accident, agir rapidement... )
18) Les nouveaux collaborateurs sont-ils formés sur l’organisation en cas d’alarmes?
19) Le comportement en cas d’urgence est-il périodiquement exercé? (par ex. Jugement correct de la situation d’urgence, mesures de premiers secours adéquates, rapidité dans l’intervention)
20) L’accès pour le personnel de secours, les ambulanciers, les pompiers est-il garanti?
| 0 | 0 | 0 | 0
Points maximum | 20 | 40 | 60 | 0
Moyenne -> score | 1 | 2 | 3

## Ergonomie collaborateurs
Place de travail | oui (=1) | En partie (=2) | Non (=3) | Mesures envisagées
1) Le plateau du bureau a-t-il une profondeur d’au moins 80cm et de 120cm de largeur ?
2) Le bureau dispose-t-il d’une hauteur d'au moins de 72cm, ou peut-on ajuster sa hauteur entre 68 et 82cm?
3) Y a-t-il suffisamment de place pour les jambes sous le bureau?
4) La surface du bureau est-elle mate et de couleur neutre?
5) Le bureau est-il stable?
6) Les câbles des calculettes, des écrans, des PC et des imprimantes sont-ils rassemblées dans des canaux?
7) L’écran de l’ordinateur est-il posé en face de l’utilisateur?
8) La chaise de bureau est-elle ajustable?
9) La chaise a-t-elle une bonne assise ?
10) La chaise a-t-elle un dos et est-il inclinable?
Réglage de l’écran
11) L’écriture de l’écran est-elle suffisamment grande et bien lisible (au moins 3mm)?
12) La surface de l’écran est-elle utilisée à son maximum (pas de réduction de l’écran montrant un bord vide)? (Bord gauche et droite minimum 0,5 cm)
Eclairage
13) L’écran est-il placé de sorte que derrière lui aucune fenêtre ne se trouve dans le champ de vision de l’utilisateur?
14) L’écran est-il placé entre deux sources de lumières (il ne soit pas directement placé sous un luminaire ou parallèlement)?
Stress au travail
15) Avez-vous un problème de stress au travail ? -> remplissez la check-list personnelle «Elimination et prévention du stress» (www.stressnostress.ch)
16) Les responsabilités (internes et externes) sont-elles définies clairement ?
17) Les activités quotidiennes sont-elles définies clairement ?
18) A-t-on posé des priorités et des limites du temps ?
Traiter des clients agressifs
19.) Le personnel est-il instruit sur la feuille de la police cantonale « 10 possibilités d’éviter une agression » ?
Personnes travaillantes seules
20) Les personnes travaillant seules ont-elles la possibilité d’être en contact avec un poste assurément occupé ?
21) Les charges sont-elles portées sans danger pour la santé ?
| 0 | 0 | 0 | 0
Points maximum | 21 | 42 | 63 | 0
Moyenne -> score | 1 | 2 | 3

## Sécurité données
Ordinateur sécurité, sauvegarde des données | oui (=1) | En partie (=2) | Non (=3) | Mesures envisagées
1) Le système de fonctionnement, le navigateur internet et le courriel sont-ils sécurisés? (anti-virus, protection par mots-clefs)
2) Les e-mails d’expéditeurs inconnus sont-ils éliminés directement?
3) Les données sont-elles régulièrement sauvegardées?
4) Une protection anti-virus est-elle installée et activées sur tous les PC?
5) Les documents attachés et les e-mails sont-ils automatiquement examinés?
6) Les données concernant les personnes sont-elles uniquement enregistrées et utilisées dans le cadre des objectifs de la bibliothèque (protection des données)?
7) Les données électroniques enregistrées sont-elles protégées contre des tentatives d’accès non autorisé?
8) Les collaborateurs sont-il informés de façon écrite sur la loi sur la protection des données?
9) Les données qui n'ont plus d'utilité sont-elles effacées, de sorte qu’une reconstruction de celles-ci soit exclue?
Protection de l’infrastructure
10) Un concept de protection contre les catastrophes existe-il?
11) Des mesures physiques sont-elles prises pour protéger contre le vol, l’incendie et les dégâts d’eau?
| 0 | 0 | 0 | 0
Points maximum | 11 | 22 | 33 | 0
Moyenne -> score | 1 | 2 | 3

## Gestion environnement
Gestion environnement | oui (=1) | En partie (=2) | Non (=3) | Mesures envisagées
1) Les déchets sont-ils éliminés correctement ? (vieux papier, dossiers et déchets spéciaux)
2) Les appareils sont-ils éteints à midi et le soir?
3) Le papier est-il utilisé de façon économe? (utilisation recto/verso, communication par mail et ne pas imprimer les courriels, impressions ratées utilisées comme papier de brouillon, production limitée de papier imprimé)
4) L' éclairage est-il éteint si la luminosité augmente ou si personne ne se trouve dans la pièce?
5) Les feuilles pour les photocopies et imprimantes, les enveloppes, les blocs et les classeurs sont-ils en papier recyclé ou en papier FSC ?
6) Les espaces inoccupés sont-ils moins chauffés ?
7) Y a-t-il assez d’espace autour des radiateurs?
8) Aére-t-on brièvement en hiver (pas d’aération prolongée)
9) A-t-on renoncé aux radiateurs électriques, ventilateurs et autres appareils?
10) Le chauffage est-il laissé à 3-4 C de moins et les appareils débranchés lors de vacances ou fermeture ?
| 0 | 0 | 0 | 0
Points maximum | 10 | 20 | 30 | 0
Moyenne -> score | 1 | 2 | 3

## Ameublement
Gestion environnement | oui (=1) | En partie (=2) | Non (=3) | Mesures envisagées
Infrastructure du bâtiment
1) La surface de la bibliothèque correspond-elle à la surface minimum recommandée par l’article 13 des Directives concernant les bibliothèques communales et scolaires qui est de 30 m2 par tranche de 1000 documents de la collection minimale recommandée ?
2) La hauteur du local est-elle en adéquation avec la superficie? (Jusqu'à 50 m2 - > min. 2.50 m; jusqu'à 200 m2 - > min. 2.75 m; jusqu'à 2000 m2 - > min. 3.00 m; plus de 2000 m2 - > 3.25 m)
3) Le sol des locaux peut-il supporter une charge de 500 Kg/m2 ?
4) Le revêtement du sol est-il antistatique et permet-il d’utiliser de manière convenable des chaises roulantes ou des chariots à livres ?
5) La superficie des fenêtres se monte-t-elle au 1/20 de la surface au sol ?
6) Les fenêtres sont-elles bien verrouillées au rez-de-chaussée (pour éviter des vols et effractions) ainsi que dans les étages supérieurs (pour éviter les risques de chutes) ?
7) La bibliothèque et le bâtiment peuvent-ils être fermés à clé ?
8) La bibliothèque ou le bâtiment possèdent-ils une sonnette ?
9) La bibliothèque possède-t-elle une boîte aux lettres et éventuellement aussi une boîte pour les retours de livres accessible depuis l’extérieur ?
Mobilier
10) Lors de l’achat du mobilier, avez-vous recouru à des spécialistes de l’ameublement en bibliothèque?
11) Les rayonnages sont-ils facilement accessibles à tous les lecteurs ? (idéal pas plus haut que 1.50 m)
12) Les étagères sont-elles stables ? (si besoin, les fixer au mur)
13) Les livres les plus lourds sont-ils disposés sur le rayonnage le plus bas?
14) Les rayonnages ne sont-ils pas surchargés ? (Poids, clarté)
15) Les présentoirs pour les journaux et magazines proviennent-ils d’un magasin spécialisé dans l’ameublement des bibliothèques ?
16) Les DVD/CD/CD-ROM/VHS sont-ils disposés de manière satisfaisante ?
17) Existe-t-il des présentoirs tels que panneaux d’affichage ou grilles ?
18) Le bureau de prêt dispose-t-il de suffisamment de place pour effectuer un travail convenable ? (idéal: L.=160 cm, P.=80-90 cm, H.=72-75 cm ou 90–105 cm depuis le pupitre)
19) Le bureau de prêt est-il positionné correctement ? (il ne doit pas dominer la pièce et créer une distance entre le lecteur et le collaborateur).
20) Existe-t-il des places de travail pour les lecteurs ? (minimum 80 x 80 cm)
21) Les places de travail sont-elles disposées plutôt vers les fenêtres (lumière naturelle) et les rayonnages plutôt au milieu de la pièce (lumière artificielle) ?
Données techniques pour le bâtiment
22) Avez-vous assez de lumière (artificielle ou naturelle) dans la bibliothèque et dans les bureaux ?
23) La température des locaux se situe-t-elle proche de la température idéale soit de 20° C?
24) L’humidité relative de l’air se situe-t-elle entre 50 et 60 %?
25) Disposez-vous de moyen de communication interne (téléphone, sonnerie) ?
26) Est-ce que la bibliothèque possède des directives contre les dangers du feu, de l’eau ou des vols ?
Données techniques spécifiques aux bibliothèques
27) Les postes OPAC et Internet sont-ils souvent disponibles ?
28) Existe-t-il des outils pour la diffusion des médias audio-visuels à la bibliothèque (DVD/CD/CD-ROM/Microfilm/casque audio) ?
29) Existe-t-il un système pour protéger les médias contre les vols (dispositif magnétique par exemple) ?
30) Existe-t-il des imprimantes, photocopieurs ou éventuellement un scanner à disposition des lecteurs ?
31) Existe-t-il un moyen de transport pour les médias dans la bibliothèque (un chariot par exemple) ?
Système de prêt / Signalétique
32) La signalétique est-elle cohérente et claire ?
33) Est-ce que sur la signalétique apparaît la ligne graphique de la commune ou de la bibliothèque?
34) Les étagères et les rayonnages ont-ils une signalétique claire ?
35) La classification systématique est-elle proposée à un endroit de la bibliothèque ?
36) Les horaires et les informations importantes de la bibliothèque sont-ils visibles pour les lecteurs (idéal : sur la porte d’entrée pour pouvoir être lu lorsque la bibliothèque est fermée)
| 0 | 0 | 0 | 0
Points maximum | 36 | 72 | 108 | 0
Moyenne -> score | 1 | 2 | 3

## Score récapitulatif
Récapitulatif Logistique
| Score | Min | Max
Sécurité clients | 0 | 1 | 3
Ergonomie collaborateurs | 0 | 1 | 3
Sécurité données et infrastructure | 0 | 1 | 3
Gestion environnement | 0 | 1 | 3
Ameublement | 0 | 1 | 3
0
Score final | 0 | 1 | 3
|  | 1 | Très bon
|  | 1.5 | Bon
|  | 2 | Partiellement bon
|  | 2.5 | Corrections nécessaires
|  | 3 | Corrections impératives