Prozess :		B2

Art des Documents 	CKL

Name		Hauswartsarbeiten

Version		25.11.2009

Redaktion		MJ

| Reinigung der Bibliothek / Büro | Zuständig 1 | Reinigungsmodus 2 | Erledigt am | Massnahmen nötig | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Reinigung der Bodenflächen |  |  |  |  |  |
| - Reinigung des Mobiliars (Regale und Ablageflächen) |  |  |  |  |  |
| - Reinigung der Fenster und Fensterbretter |  |  |  |  |  |
| - Reinigung der Toiletten und Lavabos |  |  |  |  |  |
| Unterhaltsarbeiten |  |  |  |  |  |
| - Seifenspender und WC-Papier nachfüllen |  |  |  |  |  |
| - Handtücher oder Tuchrollen wechseln |  |  |  |  |  |
| - Auswechseln von defekten Beleuchtungskörpern, Sicherungen, Schalter- und Steckdosenabdeckungen |  |  |  |  |  |
| - Unterhalts- und Reparaturarbeiten einfacher Art (z.B. Türschliesser regulieren, Verstopfungen an Siphons und Ableitungen beheben etc.) |  |  |  |  |  |
| - Arbeiten an den Elektroinstallationen |  |  |  |  |  |
| Kontrollen |  |  |  |  |  |
| - Fenster und Lichtkontrollen (geschlossen bzw. abgeschaltet) |  |  |  |  |  |
| - Schliessung der Räume / des Gebäudes (am Abend) |  |  |  |  |  |
| - Überwachung der Funktionstüchtigkeit von Rauchgasmeldern, Feuerlöschern etc. |  |  |  |  |  |
| - Energieeffizientes Regulieren und Funktionstüchtigkeit der Klima-, Heizungs- und Warmwasseranlagen |  |  |  |  |  |
| - Überwachung des Energie- und Materialverbrauchs |  |  |  |  |  |
| Aussenanlagen |  |  |  |  |  |
| - Arbeiten betreffend Parkplätze: Überwachung der Ordnung und Sauberkeit, Funktionstüchtigkeit, Schneeräumung etc. |  |  |  |  |  |
| - Reinigung und Instandhaltung der Zufahrten/Wege und des Eingangsbereichs (inkl. Schneeräumung) |  |  |  |  |  |
| - Rasenflächen mähen und nach Bedarf düngen |  |  |  |  |  |
| Sonstiges |  |  |  |  |  |
| - Richtiges Vorgehen im Ernstfall (Feuerwehr, Sofortmassnahmen zur Schadenbegrenzung) |  |  |  |  |  |
| - Richtiges Lüften der Räume |  |  |  |  |  |

1 H= Hauswart; B= Bibliotheksmitarbeitende; F = externer Fachmann

2 t= täglich (Arbeitstage) w= wöchentlich; m= monatlich; h= halbjährlich; j= jährlich, n.B= nach Bedarf