## Kundensicherheit
Brandschutz und Fluchtwege | Ja (=1) | Teilweise (=2) | Nein (=3) | Verbessert am
1) Wurde für die Bibliothek ein Katastrophenschutzkonzept erstellt? (wenn nicht, nötige Informationen betreffend Vorgehen bei den kantonalen Behörden [Feuerwehr, Polizei] einholen)
2) Sind Rettungswege und Fluchtausgänge eingerichtet und mit dem grünen „Rettungsweg“-Zeichen markiert?
3) Sind die Fluchtausgänge frei begehbar und lassen sie sich von innen jederzeit ohne fremde Hilfe (ohne Schlüssel) öffnen?
4) Ist geeignetes Material für die Brandbekämpfung vorhanden (Feuerlöscher, Löschdecken)?
5) Sind die Standorte der Löschgeräte und die Zugangswege mit den dafür vorgesehenen roten Kennzeichen markiert?
Alarmorganisation
6) Sind geeignete Meldeeinrichtungen wie Telefonapparate vorhanden?
7) Gibt es beim Telefonapparat eine Notfallliste mit den aktuellen Notfalltelefonnummern?
8) Ist eine Liste mit Personen vorhanden, die in Notfällen informiert werden müssen? (Namen mit Telefonnummern)
9) Werden die Telefonnummern regelmässig aktualisiert?
10) Ist das Merkblatt „Es brennt – was tun?“ angeschlagen?
Erste Hilfe
11) Sind ausgebildete Nothelfer vorhanden und während der Arbeitszeit einsatzbereit?
12) Sind schriftliche Anleitungen für die erste Hilfe vorhanden und bei den Alarmgeräten aufgehängt?
13) Ist genügend Erste-Hilfe-Material vorhanden und werden die Notfall-Apotheken regelmässige kontrolliert und aufgefüllt?
14) Ist der Standort der Notfall-Apotheke richtig gewählt?
Schulung
15) Wird das Personal regelmässig über die Alarmorganisation instruiert?
16) Wird das Personal regelmässig über das Verhalten im Katastrophenfall (Feuer, Wasser) instruiert? (Standort und Bedienung der Löschgeräte; Benutzung der Flucht- und Rettungswege)
17) Werden alle Mitarbeiter über die Erste-Hilfe-Massnahmen instruiert? (Standort der Notfall-Apotheke, richtiges Verhalten bei einem Unfall)
18) Werden neu eintretende Mitarbeitende über die Notfallorganisation instruiert?
19) Wird das Verhalten im Notfall periodisch geübt? (z.B. korrekte Beurteilung der Notfallsituation, richtige Erste-Hilfe-Massnahmen, rasche Alarmierung)
20) Ist für Rettungspersonal, Sanitätsfahrzeuge und Feuerwehr die freie Zufahrt zur Bibliothek gewährleistet?
| 0 | 0 | 0 | 0
Max. Punkte | 20 | 40 | 60 | 0
Durchschnitt -> score | 1 | 2 | 3

## Mitarbeiterergonomie
Mobiliar für Bildschirmarbeitspätze | Ja (=1) | Teilweise (=2) | Nein (=3) | Verbessert am
1) Ist die Tischplatte mindestens 80 cm tief und 120 cm breit?
2) Ist der Tisch im Bereich von 68 -82 cm höhenverstellbar und hat er, falls dies nicht zutrifft, eine Mindesthöhe von 72 cm?
3) Ist unter dem Tisch genügend Beinraum vorhanden ?
4) Ist die Tischfläche matt und farblich neutral?
5) Ist der Tisch stabil?
6) Können die Kabel zum Anschluss des Rechners, des Bildschirms und des Druckers problemlos in die dafür vorgesehenen Kanäle gelegt werden?
7) Kann der Bildschirm so auf dem Tisch aufgestellt werden, dass die Benutzerin oder der Benutzer gerade davor sitzen kann?
8) Ist der Stuhl höhenverstellbar?
9) Hat der Stuhl eine richtig geformte, gepolsterte und neigbare Sitzfläche?
10) Hat der Stuhl eine richtig geformte und in Neigung und Höhe verstellbare Rückenlehne?
Bildschirmeinstellung
11) Ist die gewählte Bildschirmschrift gross genug und gut lesbar? (mind. 3 mm)
12) Ist die Arbeitsfläche auf dem Bildschirm maximal ausgenützt (keine leeren Randzonen) und sind keine unnötigen Zeichen auf dem Bildschirm vorhanden, die nutzbare Fläche reduzieren? (Rand links und rechts 0,5 cm)
Beleuchtung
13) Ist der Bildschirm so aufgestellt, dass sich hinter dem Bildschirm im Blickfeld des Benutzers kein Fenster befindet?
14) Ist der Bildschirm zwischen den Leuchtenreihen platziert (also nicht direkt unter einer Leuchtenreihe) und verläuft die Hauptblickrichtung parallel zur Leuchtenreihe?
Stress am Arbeitsplatz
15) Haben Sie kein Problem mit Stress am Arbeitsplatz? -> separate „persönliche Checkliste“ (www.stressnostress.ch) ausfüllen
16) Sind die Zuständigkeiten (intern und extern) klar geregelt?
17) Werden die täglich verübten Tätigkeiten klar aufgelistet?
18) Wurden Prioritäten gesetzt und Zeitlimiten festgelegt?
Umgang mit aggressiven Kunden
19) Ist das Personal über das Infoblatt der Kantonspolizei „10 Möglichkeiten Aggressionen zu vermeiden„ informiert?
Allein arbeitende Personen
20) Ist eine Verbindung zu einer sicher besetzten Stelle gewährleistet?
21) Werden schwere Lasten gesundheitsschonend getragen?
| 0 | 0 | 0 | 0
Max. Punkte | 21 | 42 | 63 | 0
Durchschnitt -> score | 1 | 2 | 3

## Datensicherheit
Computersicherheit, Datenschutz | Ja (=1) | Teilweise (=2) | Nein (=3) | Verbessert am
1) Wird hinsichtlich Betriebssystem, Internet-Browser und Mail-Programm die jeweils neueste Version verwendet? (weniger anfällig vor Schädlingen)
2) Werden E-Mail-Anhänge von unbekannten Absendern grundsätzlich nicht geöffnet?
3) Werden Daten regelmässig gesichert?
4) Ist ein Virenschutz auf allen PCs installiert und aktiviert?
5) Werden die eingehenden Dokumente per Datenträger und e-mail automatisch geprüft?
6) Werden personenbezogene Daten nur im Rahmen des Bibliothekszwecks gespeichert und verarbeitet?
7) Werden die elektronisch gespeicherten Daten durch geeignete Schutzmassnahmen vor unberechtigeter Kenntnisnahme geschützt?
8) Sind die Mitarbeiterinnen schriftlich auf das Datenschutzgesetz informiert worden?
9) Werden nicht mehr benötigte Datenträger hinreichend gelöscht, so dass eine Rekonstruktion ausgeschlossen ist?
Schutz der Infrastruktur
10) Existiert ein Katastrophenplan zum Schutz der Medien?
11) Wurden physische Massnahmen getroffen um vor Diebstähle, Brand und Wasserschäden zu schützen?
| 0 | 0 | 0 | 0
Max. Punkte | 11 | 22 | 33 | 0
Durchschnitt -> score | 1 | 2 | 2

## Umweltmanagement
Umweltmanagement | Ja (=1) | Teilweise (=2) | Nein (=3) | Verbessert am
1) Wird der Abfall korrekt entsorgt? (Altpapier, Akten und Spezialabfälle)
2) Werden die Geräte über Mittag und am Abend ausgeschalten?
3) Wird Papier sparsam genutzt (doppelseitig benutzen, elektronisch kommunizieren und Mails nicht ausdrucken, Fehldrucke als Notizpapier benutzen, Auflagen von Drucksachen knapp kalkulieren)
4) Wird die Beleuchtung bewusst ausgeschaltet, wenn es heller wird oder sich keine Person im Raum befindet?
5) Sind Kopier- und Druckerpapier, sowie Couverts, Blöcke und Ordner aus Recyclingpapier und/oder aus FSC-Papier?
6) Werden ungenutzte Raume weniger beheizt?
7) Werden Heizkörper frei gehalten?
8) Wird im Winter kurz und kräftig gelüftet (keine Dauerlüftung)?
9) Werden auf Elektroheizer, Luftbefeuchter und andere stromfressende Geräte verzichtet?
10) Werden bei Ferienabwesenheit die Heizung um 3-4 C zurückgestellt und alle Geräte ausgeschalten?
| 0 | 0 | 0 | 0
Max. Punkte | 10 | 20 | 30 | 0
Durchschnitt -> score | 1 | 2 | 3

## Einrichtung
Bauliche Infrastruktur | Ja (=1) | Teilweise (=2) | Nein (=3) | Verbessert am
1) Entspricht die Raumgrösse dem im Gesetz (Art. 13, Weisungen betr. die Gemeinde- und Schulbibliotheken) empfohlenen Wert von mind. 30 m2 pro 1000 Medieneinheiten? (Gesamtfläche = Publikumsfläche + Arbeitsräume für Mitarbeiter + Magazinfläche + Nebennutzflächen (z.B. Toiletten, Putzraum); jedoch nicht Gang und Treppenhaus)
2) Entspricht die Raumhöhe der Raumgrösse? (Bis 50 m2 -> mind. 2.50 m ; bis 200 m2 -> mind. 2.75 m ; bis 2000 m2 -> mind. 3.00m ; über 2000 m2 -> 3.25 m)
3) Baustatik: Haben alle Räume in der Bibliothek eine Tragfähigkeit von mind. 5 kN/m2 ?
4) Ist der Bodenbelag antistatisch ausgerichtet und ist er geeignet für Rollen (Bürostühle und Bücherwagen) ?
5) Betragen die lichtdurchlässigen Flächen der Fenster mind. 1/20 der Grundfläche des Raumes?
6) Sind die Fenster im EG (Diebstahl/Einbruch) und bei niedriger Brüstung auch in den oberen Stockwerken (Absturzgefahr) gut schliessbar?
7) Kann die Bibliothek und das Gebäude mit einem Schlüssel abgeschlossen werden?
8) Hat die Bibliothek bzw. das Gebäude eine Hausglocke?
9) Hat die Bibliothek einen Briefkasten und evtl. auch einen Bücherrückgabekasten, der von aussen zugänglich ist?
Möblierung
10) Wurde beim Einkauf des Bibliotheksmobiliars die Beratung von einem auf Bibliothekseinrichtungen spezialisierten Fachgeschäft in Anspruch genommen?
11) Sind alle Büchertablare für alle Kunden leicht zugänglich? (Ideal nicht höher als 1.50 m)
12) Stehen die Bücherregale sicher auf dem Boden? (Nötigenfalls an den Wänden befestigen, gilt vor allem für hohe Regale)
13) Sind die schweren Bücher auf den unteren Tablars aufgestellt?
14) Sind die Tablars nicht überladen? (Gewicht, Übersichtlichkeit)
15) Wurden für die Aufstellung der Zeitschriften/Zeitungen Regale bei einem auf Bibliotheken spezialisierten Fachgeschäft eingekauft? (Nicht erprobte Eigenentwicklungen sind riskant)
16) Sind die DVD/CD/MC/VHS kundenfreundlich und zugleich Platz sparend aufgestellt?
17) Sind Präsentationsmöbel in der Bibliothek vorhanden? (Säulen, Pinnwände…)
18) Ist auf der Ausleihtheke genügend Platz für alle zu erledigenden Arbeiten vorhanden? (ideal: B.=160 cm, T.=80-90 cm, H.=72-75 cm oder 90–105 cm bei Stehpult)
19) Dominiert die Ausleihtheke nicht den Raum und schafft keine unnötige Distanz zwischen Kunden und Mitarbeitenden?
20) Sind Arbeitsplätze für die Kunden vorhanden? (Mind. 80 x 80 cm)
Haustechnik
21) Ist genügend (künstliches und natürliches) Licht in der Bibliothek und den Büros vorhanden?
22) Kann die Raumtemperatur mehrheitlich auf den Idealwert von 20°C gehalten werden?
23) Beträgt die relative Luftfeuchtigkeit in den Räumen zwischen 50 und 60 %?
24) Sind (interne) Kommunikationsmittel (Telefon, Klingelanlage) vorhanden?
25) Sind Gefahrenmeldeanlagen (Feuer, Wasser, Einbruch) vorhanden?
Bibliotheksspezifische Technik
26) Sind öffentliche OPAC- und Internetarbeitsplätze vorhanden?
27) Sind Abspielgeräte für die in der Bibliothek vorhandenen AV-Medien (DVD/CD/MC/VHS/Microfilm, inkl. Kopfhörer) für die Kunden vorhanden?
28) Ist ein System zur Sicherung der Medien gegen Diebstahl (z.B. Magnetstreifen) in der Bibliothek vorhanden?
29) Stehen Service-Geräte wie Drucker und Kopierapparate (eventuell auch Scanner) den Kunden zur Verfügung?
30) Ist ein geeignetes Transportmittel (z.B. Bücherwagen) für den Transport der Medien in der Bibliothek vorhanden?
Leitsystem / Beschriftung
31) Ist die Beschriftung in der Bibliothek einheitlich und klar?
32) Wurden bei der Beschriftung die allenfalls vorhandenen Corporate Design Richtlinien der Organisation (Gemeinde, Schule) eingehalten?
33) Wurden bei der Beschriftung die allenfalls vorhandenen Corporate Design Richtlinien der Organisation (Gemeinde, Schule) eingehalten?
34) Sind die Regale und die Tablare klar und verständlich beschriftet?
35) Ist die Aufstellsystematik/Klassifikation der Bibliothek (eventuell in vereinfachter Form) an mindestens einem Ort angeschlagen?
36) Sind die Öffnungszeiten und weitere wichtige Informationen zur Bibliothek für die Kunden klar ersichtlich? (ideal: auch von ausserhalb, wenn die Bibliothek geschlossen ist)
| 0 | 0 | 0 | 0
Max. Punkte | 36 | 72 | 108 | 0
Durchschnitt -> score | 1 | 2 | 3

## Score Total
TOTAL Logistik
| Score | Min | Max
Kundensicherheit | 0 | 1 | 3
Mitarbeitersicherheit | 0 | 1 | 3
Daten- und Infrastruktursicherheit | 0 | 1 | 3
Umweltmanagement | 0 | 1 | 3
Einrichtung | 0 | 1 | 3
0
Endliches Score | 0 | 1 | 3
|  | 1 | Sehr gut
|  | 1.5 | Gut
|  | 2 | Teilweise gut, nötigen Massnahmen
|  | 2.5 | Schlecht, notwendige Massnahmen
|  | 3 | Gefahr, Notwendigket